## Plan1
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA PR.
|  | PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  | REF SINAPI/05/2021
Obra : AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | VALOR COM 20% BDI | (%) | 1.2
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3150.9 | 3781.08 | 1.254%
1.1 |  | SERVIÇOS PROVISÓRIOS |  |  |  | 3150.9 | 3781.08 | 1.254%
1.1.1 | COMPOSIÇÃO 4513+66193+ 88489+92543+93358 + 94210+98446 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. | m2 | 6 | 301.45 | 1808.7 | 2170.44 | 0.7201% | -422.03
1.1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | m2 | 3 | 329.4 | 988.2 | 1185.84 | 0.3934% | -461.16
1.1.4 | 4417+5068+ 10567+88239+88262 SINAPI 04/2019 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. COMPOSIÇÃO | m | 17.7 | 20 | 354 | 424.8 | 0.1409% | -28
2 | 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 2620.8847 | 2620.8847 | 1.043%
2.1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2620.8847 | 3114.0695 | 1.043%
2.1.1 | 97662 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE BLOCO CERÂMICO FURADO SEM REAPROVEITAMENTO | m3 | 1.59 | 46.63 | 74.1417 | 88.97 | 0.02952%
2.1.2 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 6.14 | 10.17 | 62.4438 | 74.9326 | 0.02486%
2.1.3 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 165.04 | 2.77 | 457.1608 | 548.593 | 0.182%
2.1.4 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 165.04 | 5.97 | 985.2888 | 1182.3466 | 0.3923%
2.1.5 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO | UND | 6 | 149.6 | 897.6 | 1077.12 | 0.3574%
2.1.6 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS DE FORMA MANUAL S/ REAPROVEITAMENTO | UND | 2 | 7.32 | 14.64 | 17.568 | 0.005828%
2.1.7 | 97666 | REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL S/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 2.52 | 27.89 | 70.2828 | 84.3394 | 0.02798%
2.1.8 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.52 | 7.59 | 19.1268 | 0 | 0.007615%
2.1.9 | 97763 | REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS DE FORMA MANUAL S/ REAPROVEITAMENTO | UND | 4 | 10.05 | 40.2 | 40.2 | 0.016%
3 | 3 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 180.9286 | 217.1143 | 0.07203% | 0
3.1 |  | MANUAL |  |  |  | 180.9286 | 217.1143 | 0.07203% | 0
3.1.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVIISÃO DE FÔRMA.AF_062017 (GARAGEM) | M3 | 0.65 | 118.7 | 77.155 | 92.586 | 0.03072% | -166.18
3.1.2 | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020.(GARAGEM) | M3 | 0.58 | 178.92 | 103.7736 | 124.5283 | 0.04131% | -250.488
4 | 4 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 5508.2905 | 6609.9486 | 2.193% | 0
4.1 |  | ESTACAS |  |  |  | 2499.7651 | 2999.7181 | 0.9952% | 0
|  | ESCAVAÇÃO , AÇO E CONCRETO. |  |  |  | 2499.7651 | 2999.7181 | 0.9952%
4.1.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (GARAGEM) | M | 30 | 53 | 1590 | 1908 | 0.633%
4.1.2 | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | Kg | 39.99 | 16.29 | 651.4371 | 781.7245 | 0.2593%
4.1.3 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO, CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 mm, UTILIZANDO EM ESTRUTURA DIVERSAS, EXETO LAJES. AF_12/2015. | Kg | 19.6 | 13.18 | 258.328 | 309.9936 | 0.1028%
4.2 |  | BALDRAME |  |  |  | 3008.5254 | 3610.2305 | 1.198%
4.2.1 |  | AÇO |  |  |  | 1631.5434 | 1957.8521 | 0.6495%
4.2.1 | 91603 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 (GARAGEM) | kg | 43.06 | 17.75 | 764.315 | 917.178 | 0.3043%
4.2.1.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 (GARAGEM) | kg | 43.06 | 20.14 | 867.2284 | 1040.6741 | 0.3453% |  | #REF!
4.3 |  | FORMA |  |  |  | 529.9 | 635.88 | 0.211%
4.3.1 | 96543 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.(GARAGEM) | m2 | 7.57 | 70 | 529.9 | 635.88 | 2.527%
4.4 |  | CONCRETO |  |  |  | 196.562 | 235.8744 | 0.07826%
4.4.1 | 92263 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=25MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. (GARAGEM) | m3 | 0.58 | 338.9 | 196.562 | 235.8744 | 0.07826%
4.5 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 650.52 | 780.624 | 0.259%
4.5.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA DUAS DEMÃOS (GARAGEM) | m2 | 19.5 | 33.36 | 650.52 | 780.624 | 0.259%
5 | 5 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 88498.721 | 67147.422 | 35.23%
5.1 |  | PILARES |  |  |  | 7713.5599 | 9256.2719 | 3.071%
5.1.1 | 96545 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (GARAGEM) | Kg | 11.61 | 17.42 | 202.2462 | 242.6954 | 0.08052%
5.1.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (PAVIMENTO SUPERIOR)) | Kg | 104.36 | 17.42 | 1817.9512 | 2181.5414 | 0.7238%
5.1.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015(GARAGEM E PAVIMENTO SUPERIOR) | Kg | 396.75 | 14.35 | 5693.3625 | 6832.035 | 2.267%
5.2 |  | FORMA |  |  |  | 5292 | 6350.4 | 2.107%
5.2.1 | 96543 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.(GARAGEM) | m2 | 10.8 | 70 | 756 | 907.2 | 0.301%
5.2.2 | 96543 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR) | m2 | 64.8 | 70 | 4536 | 5443.2 | 1.806%
5.3 |  | CONCRETO |  |  |  | 1996.121 | 2395.3452 | 0.7947%
5.3.1 | 92263 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016(GARAGEM) | m3 | 0.54 | 338.9 | 183.006 | 219.6072 | 0.07286%
5.3.2 | 92263 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016.(SUPERIOR). | m3 | 5.35 | 338.9 | 1813.115 | 2175.738 | 0.7218%
5.4 |  | VIGA DE RESPALDO |  |  |  | 40954.5041 | 49145.4049 | 16.3%
5.4.1 |  | AÇO |  |  |  | 8411.9681 | 10094.3617 |  | 0
5.4.1.1 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015(GARAGEM) | Kg | 43.06 | 14.35 | 617.911 | 741.4932 | 0.246%
5.4.1.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015(PAVIMENTO SUPERIOR) | Kg | 350.54 | 14.35 | 5030.249 | 6036.2988 | 2.003%
5.4.1.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015.(GARAGEM) | Kg | 12.22 | 17.42 | 212.8724 | 255.4469 | 0.08475%
5.4.1.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_12/2015.(PAVIMENTO SUPERIOR) | Kg | 34.05 | 12.19 | 415.0695 | 498.0834 | 0.1652%
5.4.1.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015.(PAVIMENTO SUPERIOR) | Kg | 122.61 | 17.42 | 2135.8662 | 2563.0394 | 0.8503%
5.5 |  | FORMA |  |  |  | 5088.3 | 6105.96 | 2.026%
5.5.1.1 | 96543 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.(GARAGEM) | M2 | 4.43 | 70 | 310.1 | 372.12 | 0.1235%
5.5.1.2 | 96543 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR) | M2 | 68.26 | 70 | 4778.2 | 5733.84 | 1.902%
5.6 |  | CONCRETO |  |  |  | 1982.565 | 2379.078 | 0.7893%
5.6.1 | 92263 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (VIGAS GARAGEM) | M3 | 0.58 | 338.9 | 196.562 | 235.8744 | 0.07826%
5.6.1.2 | 92263 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016(VIGAS PAVIMENTO SUPERIOR) | M3 | 5.27 | 338.9 | 1786.003 | 2143.2036 | 0.711%
5.7 |  | LAJES |  |  |  | 25471.671 | 30566.0052 | 10.14%
5.7.1 | 101964 | LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO, ENCHIMENTO COM CERÂMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (CERÂMICA+ CAPA) 8+3 (GARAGEM) | M2 | 18.1 | 125 | 2262.5 | 2715 | 0.9007%
5.7.1.2 | 101964 | LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO, ENCHIMENTO COM CERÂMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (CERÂMICA+ CAPA) 8+3 (PAVIMENTO SUPERIOR) | M2 | 178.95 | 125 | 22368.75 | 26842.5 | 8.905%
5.7.1.3 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM MANTA ASFÁLTICA COM UMA CAMADA ICLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO 3 MM | M2 | 10.1 | 83.21 | 840.421 | 1008.5052 | 0.3346%
6 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) |  |  |  | 7389.214 | 8867.0568 | 2.942%
6.1 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO |  |  |  | 1171.94 | 1406.328 | 0.4666%
6.1.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112 | 8.24 | 922.88 | 1107.456 | 0.3674%
6.1.2 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 11.86 | 249.06 | 298.872 | 0.09916%
6.2 |  | FIO |  |  |  | 2552.744 | 3063.2928 | 1.016%
6.2.1 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. (FIAÇÃO EMBUTIDA NA ESTRUTURA DO TOLDO) | M | 310 | 3.95 | 1224.5 | 1469.4 | 0.4875% | 0
6.2.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 303.48 | 4.05 | 1229.094 | 1474.9128 | 0.4893% | 0
6.2.3 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 6.61 | 99.15 | 118.98 | 0.03947% | -16.604
6.3 |  | INTERRUPTOR |  |  |  | 339.64 | 407.568 | 0.1352%
6.3.1 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 24.26 | 339.64 | 407.568 | 0.1352%
6.4 |  | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR |  |  |  | 976.22 | 1171.464 | 0.3887% | -9.254
6.4.1 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 25.69 | 976.22 | 1171.464 | 0.3887% | 0
6.5 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO - 127 / 220 VOLTs |  |  |  | 602.13 | 722.556 | 0.2397%
6.5.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 18 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 602.13 | 602.13 | 722.556 | 0.2397% | -33.964
6.6 |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 1213.5 | 1456.2 | 0.4831% | 0
6.6.2 | 100904 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTEDE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25 | 48.54 | 1213.5 | 1456.2 | 0.4831%
6.7 |  | DISJUNTORES | UN |  |  | 533.04 | 639.648 | 0.2122%
6.7.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 11.04 | 88.32 | 105.984 | 0.03516%
6.7.2 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO | UN | 8 | 55.59 | 444.72 | 533.664 | 0.1771%
6.7.3 | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 68.25 | 68.25 | 81.9 | 0.02717% | #REF!
7 | 7 | ALVENARIA |  |  |  | 20967.708 | 25161.2496 | 8.348% | #REF!
7.1 | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 376.44 | 55.7 | 20967.708 | 25161.2496 | 8.348% | #REF!
8 | 8 | COBERTURA |  |  |  | 33346.6054 | 40015.9265 | 13.28% | #REF!
8.1 |  | COBERTURA GARAGEM |  |  |  | 33346.6054 | 11487.3665 | 13.28%
8.1.1 |  | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO |  |  |  | 9572.8054 | 11487.3665 | 3.811%
8.1.1.1 | 94410 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, COM ATÉ DUAS AGUAS COM RECOBRIMENTO LATERAL 1 1/4 DA ONDA INCL. IÇAMENTO15%(GARAGEM) | M2 | 20.2 | 45.37 | 916.474 | 1099.7688 | 0.3649%
8.1.1.2 | 94223 | CUMMEEIRA EM FIBROCIMENTO ESP=6,0 MM, INCLUSO PEÇAS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO(GARAGEM) | M | 4.39 | 53.02 | 232.7578 | 279.3094 | 0.09267%
8.1.1.3 | 94410 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, COM ATÉ DUAS AGUAS COM RECOBRIMENTO LATERAL 1 1/4 DA ONDA INCL. IÇAMENTO15%(PAVIMENTO SUPERIOR) | M2 | 155.28 | 45.37 | 7045.0536 | 8454.0643 | 2.805%
8.1.1.4 | 94223 | CUMMEEIRA EM FIBROCIMENTO ESP=6,0 MM, INCLUSO PEÇAS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO(PAVIMENTO SUPERIOR) | M | 26 | 53.02 | 1378.52 | 1654.224 | 0.5488%
8.2 |  | ESTRUTURA MADEIRA |  |  |  | 5239.42 | 6287.304 | 2.086% | #REF!
8.1.2.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS EM ATÉ DUAS ÁGUAS DE FIBROCIMENTO (GARAGEM) | M2 | 140 | 22.5 | 3150 | 3780 | 1.254%
8.1.2.2 | 92556 | FABRICAÇÃO DE TESOURA NÃO APRELHADA PARA VÃO ATÉ 4M EM TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 2 | 1044.71 | 2089.42 | 2507.304 | 0.8318%
8.3 |  | ESTRUTURA MADEIRA PAVIMENTO SUPERIOR |  |  |  | 10656.45 | 12787.74 | 4.243%
8.3.1.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS EM ATÉ DUAS ÁGUAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 175.48 | 22.5 | 3948.3 | 4737.96 | 1.572%
8.3.1.4 | 92557 | FABRICAÇÃO DE TESOURA NÃO APRELHADA PARA VÃO ATÉ 5M EM TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 3 | 1116.81 | 3350.43 | 4020.516 | 1.334%
8.3.1.5 | 92555 | FABRICAÇÃO DE TESOURA NÃO APRELHADA PARA VÃO ATÉ 3M EM TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 4 | 839.43 | 3357.72 | 4029.264 | 1.337%
8.4 |  | CALHA E RUFOS |  |  |  | 7877.93 | 9453.516 | 3.136%
8.4.1 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 67.5 | 53.4 | 3604.5 | 4325.4 | 1.435% | #REF!
8.4.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL | M | 104.23 | 41 | 4273.43 | 5128.116 | 1.701%
9 | 9 | REVESTIMENTO |  |  |  | 40743.7268 | 48892.4722 | 16.22%
9.1 |  | MASSA |  |  |  | 40743.7268 | 48892.4722 | 16.22%
9.1.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA(EXTERNA E PAREDES INTERNA E LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014(GARAGEM) | M2 | 69.85 | 6.3 | 440.055 | 528.066 | 0.1752%
9.1.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014(GARAGEM) | M2 | 69.85 | 28.01 | 1956.4985 | 2347.7982 | 0.7789%
9.1.3 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA (EXTERNA INTERNAS E LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014(PAVIMENTO SUPERIOR) | M2 | 947.99 | 6.3 | 5972.337 | 7166.8044 | 2.378%
9.1.4 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014(PAVIMENTO SUPERIOR). | M2 | 947.99 | 28.01 | 26553.1999 | 31863.8399 | 10.57% | #REF!
9.1.5 | 87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M2 | 72.12 | 53.72 | 3874.2864 | 4649.1437 | 1.542% | 0
9.1.6 | 87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES EXTERNO DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M2 | 36.25 | 53.72 | 1947.35 | 2336.82 | 0.7753%
10 | 10 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 15920.2677 | 17952.2502 | 6.338%
10.1 |  | PISOS CERÂMICOS |  |  |  | 12314.0944 | 13624.8423 | 4.902%
9.1.1 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M2 | M2 | 145.91 | 45.96 | 6706.0236 | 8047.2283 | 2.67%
9.1.2 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM | M2 | 145.91 | 31.13 | 4542.1783 | 5450.614 | 1.808%
9.1.3 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M | 157.91 | 6.75 | 1065.8925 | 1279.071 | 0.4244%
9.2 |  | PISO GARAGEM |  |  |  | 2829.612 | 3395.5344 | 1.127% | #REF!
9.2.2 | 97097 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020. COM TELA DE AÇO 10X10 (GARAGEM) | M2 | 19.38 | 50.94 | 987.2172 | 1184.6606 | 0.393%
9.2.3 | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA , ESPAESSURA 3 CM | M2 | 19.38 | 45 | 872.1 | 1046.52 | 0.3472%
9.2.4 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M2 | M2 | 19.38 | 46.96 | 910.0848 | 1092.1018 | 0.3623%
9.2.5 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M | 8.92 | 6.75 | 60.21 | 72.252 | 0.02397%
9.3 |  | ESCADA |  |  |  | 776.5613 | 931.8736 | 0.3092%
9.3.1 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM | M2 | 9.07 | 31.13 | 282.3491 | 338.8189 | 0.1124%
9.3.2 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M2 | M2 | 9.07 | 45.96 | 416.8572 | 500.2286 | 0.166%
9.3.4 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M | 11.46 | 6.75 | 77.355 | 92.826 | 0.0308%
10 | 10 | PINTURAS |  |  |  | 21573.5714 | 25888.2857 | 8.589%
10.1 |  | LATÉX |  |  |  | 17284.7526 | 20741.7031 | 6.881%
10.1.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 513.46 | 10.01 | 5139.7346 | 6167.6815 | 2.046%
10.1.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. (PAREDES INTERNAS) | M2 | 513.46 | 12 | 6161.52 | 7393.824 | 2.453%
10.1.3 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 165.29 | 22.77 | 3763.6533 | 4516.384 | 1.498%
10.1.4 | 88492 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 165.29 | 13.43 | 2219.8447 | 2663.8136 | 0.8838%
10.2 | 88489 | TEXTURA EXTERNA |  |  |  | 3792.5888 | 4551.1066 | 1.51% | #REF!
10.2.1 | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS | M2 | 197.12 | 19.24 | 3792.5888 | 4551.1066 | 1.51%
10.2.2 | 41595 | PINTURA ESMALTE PORTAS |  |  |  | 496.23 | 595.476 | 0.1976%
10.2.3 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM DUAS DEMÃOS | M2 | 35.7 | 13.9 | 496.23 | 595.476 | 0.1976% | #REF!
11 | 11 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6378.62 | 7654.344 | 2.539% | -16.8
11.1.1 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X2,10CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 859.94 | 859.94 | 1031.928 | 0.3424%
11.1.2 | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO | UN | 2 | 989.98 | 1979.96 | 2375.952 | 0.7883%
11.1.3 | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X2,10CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 647.96 | 1295.92 | 1555.104 | 0.5159%
11.1.4 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO P/ PAREDE EM DRYWALL | UN | 6 | 253.11 | 1518.66 | 1822.392 | 0.6046%
11.1.5 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTAS PAREDE DE DRYWALL | UN | 6 | 120.69 | 724.14 | 868.968 | 0.2883%
12 | 12 | FORROS |  |  |  | 198.891 | 238.6692 | 0.07918%
12.1.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 | M2 | 6.3 | 31.57 | 198.891 | 238.6692 | 0.07918%
13 | 13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 7415.56 | 8898.672 | 2.952%
13.1.1 | 88503 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LTS DOM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 910.67 | 1821.34 | 2185.608 | 0.7251%
13.1.2 | 91785 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO, SUB RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES . | M | 17 | 38.58 | 655.86 | 787.032 | 0.2611%
13.1.3 | 91786 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO, SUB RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES . | M | 20 | 27.8 | 556 | 667.2 | 0.2214%
13.1.4 | 91788 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO, SUB RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES . | M | 15 | 40.84 | 612.6 | 735.12 | 0.2439%
13.1.5 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 24 | 68.08 | 1633.92 | 1960.704 | 0.6505%
13.1.6 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 5 | 52.14 | 260.7 | 312.84 | 0.1038%
13.1.7 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 11 | 78.05 | 858.55 | 1030.26 | 0.3418%
13.1.8 | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO, PRUMADA DE ESGOTO OU COLUNA DE VENTILAÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 5 | 38.63 | 193.15 | 231.78 | 0.0769%
13.1.9 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 11 | 64.08 | 704.88 | 845.856 | 0.2806%
13.1.9 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 4 | 29.64 | 118.56 | 142.272 | 0.0472%
14 | 14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 7798.2 | 9357.84 | 3.105%
14.1.1 | 95471 | VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL EM LOUÇA BRANCA S/ ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 887.31 | 887.31 | 1064.772 | 0.3533% | 0
14.1.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL COM METAL CROMADO 1/2'' X 40 CM S/ ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 548.65 | 1097.3 | 1316.76 | 0.4369%
14.1.3 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 641.5 | 1283 | 1539.6 | 0.5108%
14.1.4 | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45X55 OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO, ICLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO COM TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 873.07 | 2619.21 | 3143.052 | 1.043%
14.1.5 | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO TIPO ARGOLA, ICLUSO FIXAÇÃO | UN | 3 | 46.04 | 138.12 | 165.744 | 0.05499%
14.1.6 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, ICLUSO FIXAÇÃO | UN | 3 | 57.33 | 171.99 | 206.388 | 0.06847%
14.1.7 | 95544 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML ICLUSO FIXAÇÃO | UN | 3 | 41.04 | 123.12 | 147.744 | 0.04902%
14.1.8 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 34.7 | 104.1 | 124.92 | 0.04144%
14.1.9 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VASO) | UN | 2 | 274.81 | 549.62 | 659.544 | 0.2188%
14.1.10 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LAVATÓRIO) | UN | 2 | 274.81 | 549.62 | 659.544 | 0.2188%
14.1.11 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 | UN | 1 | 274.81 | 274.81 | 329.772 | 0.1094%
15 | 15 | VIDROS |  |  |  | 9894.933 | 11873.9196 | 3.939%
15.1 | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U .(JANELAS) | M2 | 24.7 | 284.89 | 7036.783 | 8444.1396 | 2.801%
15.1.2 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90 X 210 CM ESPESSURA 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 2858.15 | 2858.15 | 3429.78 | 1.138% | #REF!
16 | 16 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  | 3675.7639 | 4410.9167 | 1.463%
16.1.1 | 101908 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC 4 KG, CAPACIDADE ALCANCE DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 16 S, NBR9443, 9444, 10721 | UN | 3 | 154.54 | 463.62 | 556.344 | 0.1846%
16.1.1 | 101905 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO BC 4 KG, CAPACIDADE ALCANCE DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 16 S, NBR9443, 9444, 10721 | UN | 2 | 159.26 | 318.52 | 382.224 | 0.1268%
16.1.2 | 97599 | LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS LEDS DE 2W, SEM REATOR, INSTALADA | UN | 26 | 28.59 | 743.34 | 892.008 | 0.2959%
16.1.3 | COTAÇÃO | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DE SAIDAS DE EMERGENCIA CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR | UN | 1 | 780 | 780 | 936 | 0.3105%
16.1.4 | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES TUBULAR DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2" EM ALUMINIO | M | 13.91 | 75.29 | 1047.2839 | 1256.7407 | 0.4169% | #REF!
16.1.5 | COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO COM PLACA DE EMERGENCIA FLUOSFORESCENTE EM PVC CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 19 | 323 | 387.6 | 0.1286%
17 | 17 | OUTROS |  |  |  | 5638.8 | 6766.56 | 2.245%
17.1.1 | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES COM VÃOS | M2 | 76.2 | 74 | 5638.8 | 6766.56 | 2.245%
0%
18 | 18 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 330.24 | 396.288 | 0.1315%
18.1 |  | LIMPEZA |  |  |  | 330.24 | 396.288 | 0.1315%
13.1 | 88252 | 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.LIMPEZA GERAL DA OBRA. | H | 16 | 20.64 | 330.24 | 396.288 | 0.1315%
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 251180.8703 | 296750.9001 | 100 | #REF!
#REF!
#REF!
0
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR.